Исследования  проводимые 2014 году

по качеству питьевой воды в соответствие с установленными требованиями .

| дата проведения | Наименование объекта | Объем пробы | Вид тары | Место отбора | Заключение МУП «Водолей» ст Новороговская. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.11.2014 | колонка | 1,5 | пластик | Ст.Новороговская ул. школьная 50 | Отборные пробы воды питьевой воды из разводящей сети соответствуют требованиям СанПиН 2.1.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по микробиологическим показателям. |
| 21.11.2014 | колонка | 1,5 | пластик | Ст.Новороговская ул. Заречная 63 |  |
| 27.11.2014 | колонка | 1,5 | пластик | Ст.Новороговская ул. школьная 50 | По санитарно-химическим показателям не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Контроль качества . Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по показателю цветности, по остальным иследованым санитарно химическим показателям соответствуют требованиям. |
| 27.11.2014 | колонка | 1,5 | пластик | Ст.Новороговская ул. Заречная 63 |  |