АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июля 2017 г. № 90 ст. Новороговская

«Об утверждении Плана ликвидации аварийных ситуаций

в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-,

электро-, газо- и водоснабжающих предприятий и организаций,

а также служб ЖКХ на территории Новороговского сельского поселения»

В соответствии с [ч. 1, ч. 1.1 ст. 6](consultantplus://offline/ref=D7E6CC0D1EFE68FED494930061A3B07F232043406E8EA79DAD11A16C4F68BF38B0C980A01EA08B3FC1X0E) Федерального закона от 27.07. 2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", п. 4 ч. 1, ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 11 ст. 12 Областного закона от 28.12.2005 г. № 436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовской области», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Минэнерго от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 2, п. 11 ч. 2 ст. 30 Устава муниципального образования «Новороговское сельское поселение».

ПОСТАНОВЛЯЮ**:**

1. Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, газо- и водоснабжающих предприятий и организаций, а также служб ЖКХ на территории Новороговского сельского поселения, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Новороговского сельского поселения № 134 от 11.07.2016 г. **«**Об утверждении Плана ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, газо- и водоснабжающих предприятий и организаций, а также служб ЖКХ на территории Новороговского сельского поселения».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит обнародованию.

Глава Администрации

Новороговского сельского поселения О.С. Григорова

Приложение к постановлению Администрации

Новороговского

сельского поселения

от 14 июля2017 г. № 90

ПЛАН

действий Администрации сельского поселения в системах теплоснабжения

с учётом взаимодействия тепло-, электро-, газо- и водоснабжающих предприятий и организаций,

а также служб ЖКХ на территории Новороговского сельского поселения

Цели и задачи

Цели:

* 1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищного фонда, социальной сферы и инженерно-коммунальной инфраструктуры.
  2. Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищного фонда, социальной сферы и инженерно-коммунальной инфраструктуры.
  3. Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищного фонда, социальной сферы и инженерно-коммунальной инфраструктуры. Минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищного фонда, социальной сферы и инженерно-коммунальной инфраструктуры.

Задачи:

* 1. Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищного фонда, социальной сферы и инженерно-коммунальной инфраструктуры, концентрация необходимых сил и средств.
  2. Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.
  3. Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.
  4. Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, инженерной и социальной инфраструктуры в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.
     1. **Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  предприятия водопроводно-канализационного хозяйства,газо- и электроснабжающих организаций | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон  руководителя, диспетчерской службы |
| 1. | ЕМУП «Коммунальник» | ст. Егорлыкская | 1. Администрация поселения | ст. Новороговская, пер. Газетный, 18,  40-3-54 |
| 2. | Егорлыкский газовый участок филиала «Зерноградмежрайгаз» ОАО «Ростовоблгаз» | ст. Егорлыкская тел.  21-2-04 | 2. МБОУ НСОШ № 2 | ст. Новороговская, ул. Школьная, 50  40-3-12 |
| 3. | Егорлыкский РЭС филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» | ст. Егорлыкская тел.  22-5-97, 22-6-81 | 3. МБДОУ № 17 детский сад «Незабудка» | ст. Новороговская, ул. Школьная, 47,  40-3-34 |

**2. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений**

а) на объектах водоснабжения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение,  час.мин. |
| 1 | Отключение артезианских скважин и башен Рожновского | 2 часа |

б) на объектах электроснабжения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение,  час.мин. |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

в) на объектах газоснабжения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение,  час.мин. |
| 1 | Отключение газораспределительных сетей | 2 часа |

**3.Расчет дополнительных сил и средств, для локализации и ликвидации аварийных ситуаций**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств  час.мин. | Состав сил и средств | | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| персонал  чел. | техника  ед. |
| 1 | Егорлыкский РЭС филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» | Егорлыкский УЭС филиала ОАО «Донэнерго СМЭС» | ст. Егорлыкская тел. 22-7-34,  21-2-38 | 1-2 часа | 2-5 | 1 | Устранение неисправности плавких предохранителей в квартирных электрощитах, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних домовых сетях, устранение неисправности в ТП, неисправностей наружных сетей электроснабжения |
| 2 | Егорлыкское МУП «Коммунальник» |  | ст. Егорлыкская тел. 22-4-47,  22-8-33 | 1 час | 1-3 | 1 | Устранение неисправности запорной арматуры, замена участков неисправных водопроводных сетей |
| 3 | Егорлыкский газовый участок филиала «Зерноградмежрайгаз» ОАО «Ростовоблгаз» | МЧС | ст. Егорлыкская тел. 21-2-04 | 1 час | 1-2 | нет | Устранение неисправности, замена участков в газовых сетях |

**4. Перечень и объем материальных средств, для ликвидации аварийных ситуаций**

**по состоянию на июнь 2017 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование материальных средств | Единица измерения | Количество | Организация и место хранения материальных средств |
| 1 | Горючее АБ  ДТ | тонн | 1  2 | Резервный фонд на АЗС |
| 2 | Продовольствие | тонн | 10 суток | Резервный фонд предприятий торговли |
| 3 | Вещевое имущество | тонн | 1 | Склады  предприятий |

**5. Перечень подразделений,**

**привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование органа управления,  привлекаемого к ликвидации аварийных ситуаций | Адрес органа управления, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование вышестоящего органа управления, телефона руководителя |
| 1 | Егорлыкский УЭС филиала ОАО «Донэнерго СМЭС» | ст. Егорлыкская ул. Грицика  тел. 21-2-38, 22-7-34 | филиал ОАО «Донэнерго СМЭС» |
| 2 | Егорлыкское МУП «Коммунальник» | ст. Егорлыкская ул. Орджоникидзе,59 тел. 22-4-47, 22-8-33 | Администрация Егорлыкского района |
| 3 | Поисково – спасательный отряд Егорлыкского района | ст. Егорлыкская, пер. Кутузовский 2 а тел. 21-9-61, 05 | КЧС Егорлыкского района |

**6. Порядок действий администрации Новороговского сельского поселения, подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | | Адрес представления информации | Примечание |
| 6.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Руководители предприятий, организаций, глава Администрации поселения, специалист Администрации поселения | | Егорлыкский район  ст. Новороговская | Информирование ЕДДС |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | Руководители предприятий, организаций, глава Администрации поселения, специалисты Администрации поселения, руководители подразделений,  привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | | Егорлыкский район  ст. Новороговская |  |
| 3 | Доклад оликвидация аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Руководители предприятий, организаций, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций, специалист Администрации, глава Администрации поселения | | Егорлыкский район  ст. Новороговская | Информирование ЕДДС |
| * 1. Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Руководители предприятий, организаций, глава Администрации поселения, специалист Администрации поселения | Адрес представления информации | | Информирование ЕДДС, МЧС |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативно штаба | Глава Администрации поселения, специалист Администрации поселения, руководители предприятий, организаций, подразделений,  привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Егорлыкский район  ст. Новороговская | |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Специалист Администрации, глава Администрации поселения, руководители предприятий, организаций, подразделений,  привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Егорлыкский район  ст. Новороговская | |  |
| 4 | Организация оперативного штаба | Специалист Администрации поселения, глава Администрации поселения | Егорлыкский район  ст. Новороговская | |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | Глава Администрации поселения, специалист Администрации поселения, руководители предприятий, организаций, подразделений,  привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Егорлыкский район  ст. Новороговская | |  |
| 6 | Оповещение населения | Глава Администрации поселения, специалист Администрация поселения | Егорлыкский район  ст. Новороговская | |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Специалист Администрации поселения, глава Администрации поселения | Егорлыкский район  ст. Новороговская | |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | Руководители предприятий, организаций, глава Администрации поселения, специалисты Администрации поселения, руководители подразделений,  привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Егорлыкский район  ст. Новороговская | |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Глава Администрации поселения | Егорлыкский район  ст. Новороговская | | Информирование ЕДДС |
| 6.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации | | | | | |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения | Руководители предприятий, организаций, глава Администрации поселения, специалист Администрации поселения | | Егорлыкский район  ст. Новороговская |  |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения | Глава Администрации поселения, специалист Администрации поселения | | Егорлыкский район  ст. Новороговская |  |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | Руководители предприятий, организаций, глава Администрации поселения, руководители подразделений,  привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | | Егорлыкский район  ст. Новороговская |  |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | Руководители предприятий, организаций, руководители подразделений,  привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций, специалист Администрации поселения, глава Администрации поселения | | Егорлыкский район  ст. Новороговская | Информирование ЕДДС |