АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРОЕКТ

Постановление

«___»_____ 2020 г.                                         №                           ст. Новороговская

«Об утверждении Плана ликвидации аварийных ситуаций

в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-,

электро-, газо- и водоснабжающих предприятий и организаций,

а также служб ЖКХ на территории  Новороговского сельского поселения»»

В соответствии с ч. 1, ч. 1.1 ст. 6 Федерального закона от 27.07. 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 4, п. 8 ч. 1, ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 11 ст. 12 Областного закона от 28.12.2005 г. № 436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовской области», руководствуясь п. 4, п. 9 ч. 1 ст. 2, п. 11 ч. 2 ст. 31, п. 4, п. 9 ч. 1 ст. 34 Устава муниципального образования «Новороговское сельское поселение».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, газо- и водоснабжающих предприятий и организаций, а также служб ЖКХ на территории Новороговского сельского поселения, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Признать утратившими силу:

  - постановление Администрации Новороговского сельского поселения от 14.07.2017 г. № 90 «Об утверждении Плана ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, газо- и водоснабжающих предприятий и организаций, а также служб ЖКХ на территории  Новороговского сельского поселения»;

  - постановление Администрации Новороговского сельского поселения от 05.07.2018 г. № 51 «О внесении изменений в постановление Администрации Новороговского сельского поселения Егорлыкского района от 14.07.2017 г. № 90 «Об утверждении Плана ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, газо- и водоснабжающих предприятий и организаций, а также служб ЖКХ на территории  Новороговского сельского поселения»»;

  - постановление Администрации Новороговского сельского поселения от 08.07.2019 г. № 66 «О внесении изменений в постановление Администрации Новороговского сельского поселения Егорлыкского района от 14.07.2017 г. № 90 «Об утверждении Плана ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, газо- и водоснабжающих предприятий и организаций, а также служб ЖКХ на территории  Новороговского сельского поселения»».

- Разместить настоящее постановление в сети «Интернет» на официальном

сайте Администрации Новороговского сельского поселения.

4. Организацию исполнения постановления возложить на ведущего специалиста Администрации Новороговского сельского поселения Денисенко А.Г.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Администрации

Новороговского сельского поселения

Егорлыкского района                       		                                              О.С. Григорова

Приложение к постановлению Администрации

Новороговского

сельского поселения

от__________2020 г. № __________

ПЛАН

ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, газо- и водоснабжающих предприятий и организаций, а также служб ЖКХ на территории Новороговского сельского поселения

Цели и задачи

Цели:

  - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищного фонда, социальной сферы и инженерно-коммунальной инфраструктуры.

  - Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищного фонда, социальной сферы и инженерно-коммунальной инфраструктуры.

  - Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищного фонда, социальной сферы и инженерно-коммунальной инфраструктуры. Минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищного фонда, социальной сферы и инженерно-коммунальной инфраструктуры.

Задачи:

  - Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищного фонда, социальной сферы и инженерно-коммунальной инфраструктуры, концентрация необходимых сил и средств.

  - Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

  - Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

  - Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, инженерной и социальной инфраструктуры в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

    - Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.

| № п/п | Наименование предприятия водопроводно-канализационного хозяйства,газо- и электроснабжающих организаций | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЕМУП «Коммунальник» | ст. Егорлыкская, ул. Орджоникидзе, 59, тел. 22-8-33 | 1. Администрация Новороговского сельского поселения | РО, Егорлыкский р-он, ст. Новороговская, пер. Газетный, 18, 40-3-24, 40-3-54 |
|  |  |  | 2. МБУК НСП «Новороговский СДК» | РО, Егорлыкский р-он, ст. Новороговская, ул. Советская, 63, 40-1-23 |
|  |  |  | 3. СРО № 1 «Надежда» | РО, Егорлыкский район, ст. Новороговская, пер. Центральный,21, 40-3-39 |
| 2. | ПАО «Газпром газораспределение «Ростов-на- Дону» | ст. Егорлыкская, ул. Гагарина, 2 тел. 21-2-04, | 4. МБОУ НСОШ № 2 | РО, Егорлыкский район, ст. Новороговская, ул. Школьная, 50, 40-3-12 |
|  |  |  | 5. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Амбулатория | РО, Егорлыкский район, ст Новороговская, пер. Газетный, 20, 21-3-59 |
| 3. | Егорлыкские РЭС производственного отделения «Южные электрические сети» филиала ПАО «Россети ЮГ» - РостовЭнерго» . | ст. Егорлыкская , ул. Чапаева, 27 тел. 22-5-98, 22-6-92 | 6. МБДОУ № 17 детский сад «Незабудка» | ст. Новороговская, ул. Школьная, 47, 40-3-34 |

2. 	Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение артезианских скважин и башен Рожновского | 2 часа |

б) на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час.мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

в) на объектах газоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час.мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение газораспределительных сетей | 2 часа |

3. Расчет дополнительных сил и средств, для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств час.мин. | Состав сил и средств |  | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | персонал чел. | техника ед. |  |
| 1 | Егорлыкские РЭС производственного отделения «Южные электрические сети» филиала ПАО «Россети ЮГ» - РостовЭнерго» | Филиал АО «Донэнерго» Сальские межрайонные электрические сети | ст. Егорлыкская, ул. Чапаева, 27, тел. 22-6-92 ст. Егорлыкская, ул. Грицика, 49, тел. 21-2-38 | 1-2 часа | 2-5 | 1 | Устранение неисправности плавких предохранителей в квартирных электрощитах, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних домовых сетях, устранение неисправности в ТП, неисправностей наружных сетей электроснабжения |
| 2 | Егорлыкское МУП «Коммунальник» |  | ст. Егорлыкская, ул. Орджоникидзе, 59, тел. 22-8-33 | 1 час | 1-3 | 1 | Устранение неисправности запорной арматуры, замена участков неисправных водопроводных сетей |
| 3 | ПАО «Газпром газораспределение «Ростов-на- Дону» |  | ст. Егорлыкская, ул. Гагарина, 2, тел. 21-2-04 | 1 час | 1-2 | нет | Устранение неисправности, замена участков в газовых сетях |

4. Перечень и объем материальных средств, для ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование материальных средств | Единица измерения | Количество | Организация и место хранения материальных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горючее АБ ДТ | тонн | 1 2 | Резервный фонд на АЗС |
| 2 | Продовольствие | тонн | 10 суток | Резервный фонд предприятий торговли |
| 3 | Вещевое имущество | тонн | 1 | Склады предприятий |

  - Перечень подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование органа управления, привлекаемого к ликвидации аварийных ситуаций | Адрес органа управления, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование вышестоящего органа управления, телефона руководителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал АО «Донэнерго» Сальские межрайонные электрические сети | ст. Егорлыкская ул. Грицика, 49 тел. 21-2-38 | Филиал государствыенного унитарного предприятия Ростовской области "Донэнерго" Сальские межрайонные электрические сети Тел. 93-6-03 |
| 2 | Егорлыкское МУП «Коммунальник» | ст. Егорлыкская ул. Орджоникидзе,59 тел. 22-4-47, 22-8-33 | Администрация Егорлыкского района Тел. 21-3-15 |
| 3 | ГКУ Ростовской области «Ростовская обласная поисково-спасательная служба» Егорлыкский поисково-спасательный отряд» | ст. Егорлыкская, пер. Кутузовский 2 а тел. 21-9-61, 05 | Департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Тел. 8 863 269-59-25 |

6. Порядок действий Администрации Новороговского сельского поселения, подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель |  | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Руководители предприятий, организаций, глава Администрации Новороговского сельского поселения, специалист Администрации Новороговского сельского поселения |  | Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская | Информирование ЕДДС |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | Руководители предприятий, организаций, глава Администрации Новороговского сельского поселения, специалисты Администрации Новороговского сельского поселения, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций |  | Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Новороговская |  |
| 3 | Доклад о ликвидация аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Руководители предприятий, организаций, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций, специалист Администрации Новороговского сельского поселения, глава Администрации Новороговского сельского поселения |  | Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская | Информирование ЕДДС |
| - Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Руководители предприятий, организаций, глава Администрации Новороговского сельского поселения, специалист Администрации Новороговского сельского поселения | Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская |  | Информирование ЕДДС, МЧС |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативно штаба | Глава Администрации Новороговского сельского поселения, специалист Администрации Новороговского сельского поселения, руководители предприятий, организаций, подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Новороговская |  |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Специалист Администрации Новороговского сельского поселения, глава Администрации Новороговского сельского поселения, руководители предприятий, организаций, подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Новороговская |  |  |
| 4 | Организация оперативного штаба | Специалист Администрации Новороговского сельского поселения, глава Администрации Новороговского сельского поселения | Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Новороговская |  |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | Глава Администрации Новороговского сельского поселения, специалист Администрации Новороговского сельского поселения, руководители предприятий, организаций, подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Новороговская |  |  |
| 6 | Оповещение населения | Глава Администрации Новороговского сельского поселения, специалист Администрация Новороговского сельского поселения | Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Новороговская |  |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Специалист Администрации Новороговского сельского поселения, глава Администрации Новороговского сельского поселения | Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Новороговская |  |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | Руководители предприятий, организаций, глава Администрации Новороговского сельского поселения, специалисты Администрации Новороговского сельского поселения, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Новороговская |  |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Глава Администрации Новороговского сельского поселения | Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская |  | Информирование ЕДДС |
| 6.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |  |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения | Руководители предприятий, организаций, глава Администрации Новороговского сельского поселения, специалист Администрации Новороговского сельского поселения |  | Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Новороговская |  |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения | Глава Администрации Новороговского сельского поселения, специалист Администрации Новороговского сельского поселения |  | Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская | Информирование ЕДДС |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | Руководители предприятий, организаций, глава Администрации Новороговского сельского поселения, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций |  | Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Новороговская |  |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | Руководители предприятий, организаций, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций, специалист Администрации Новороговского сельского поселения, глава Администрации Новороговского сельского поселения |  | Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская | Информирование ЕДДС |