АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  -проект

2013 года                                                                ст. Новороговская

Об организации размещения заказа

на выполнение работ

по разработке проектно-сметной

документации по объекту:

«Капитальный ремонт

разводящих сетей водоснабжения

ст. Новороговская Егорлыкского района

Ростовской области».

Согласно Федерального Закона Российской Федерации от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд», постановления Главы Администрации области от 24.12.2007 года №512 (ред. от 31.12.2009г.),  «О порядке расходования средств Фонда софинансирования расходов», постановления Главы  Новороговского сельского поселения от «01» июня 2011 года № 62 «Об организации работы по  размещению заказов на поставки товаров, выполнение  работ, оказание  услуг для  муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений Новороговского  сельского поселения» руководствуясь статьей 58 Устава  Новороговского сельского поселения.

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить задание на  выполнение работ по  разработке проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт разводящих сетей водоснабжения ст. Новороговская Егорлыкского района Ростовской области»,

- Утвердить  сметы на  выполнение работ по  разработке проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт разводящих сетей водоснабжения ст. Новороговская Егорлыкского района Ростовской области».

3.  Единой   комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд провести размещение заказа способом открытого конкурса на выполнение работ  по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт разводящих сетей водоснабжения ст. Новороговская Егорлыкского района  Ростовской области» по средствам Фонда  софинансирования  расходов  областного бюджета, средствам местного бюджета.

4.  Утвердить начальную (максимальную цену контракта) в размере 3 163 323   (три миллиона сто шестьдесят три тысячи триста двадцать три) рубля.

5.  Контроль  за исполнением данного постановления оставляю за собой.

6.  Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Новороговского

сельского поселения	                                                    Капустина Т.П.

приложение № 1

к постановлению №

от   .2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по объекту:

«Капитальный ремонт разводящих сетей водоснабжения ст. Новороговская Егорлыкского района Ростовской области».

| № п/п | Перечень основных данных и требований |  | # Основные данные и требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1 | Наименование проектируемого объекта |  | Капитальный ремонт разводящих сетей водоснабжения ст. Новороговская Егорлыкского района Ростовской области. |
| 2 | Основание для проектирования |  | Областная долгосрочная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ростовской области на 2012-2017 годы» |
| 3 | Заказчик |  | Администрация Новороговского сельского поселения. |
| 4 | Местоположение проектируемого объекта |  | Ростовская область, Егорлыкский район, Новороговское сельское поселение, станица Новороговская. |
| 5 | Вид строительства |  | Капитальный ремонт. |
| 6 | Стадийность проектирования |  | Проектная документация, рабочая документация |
| 7 | Исходные данные для проектирования |  | - Акт обследования существующих водопроводных сооружений в ст. Новороговской |
| 8 | Основные показатели |  | - производительность 600 м3/сутки; |
|  |  |  | - источник водоснабжения - существующий скважинный водозабор; |
|  |  |  | - общая протяженность водопроводной сети с сооружениями на ней, подлежащая капитальному ремонту – 11,16км; |
| 9 | Требования к разработке проектной и рабочей документации. Объемы работ. |  | Проектную и рабочую документацию разработать в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и постановления Правительства РФ №87 от 16.02. 2008г «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию» |
|  |  |  | ПСД предусмотреть: |
|  |  |  | - замену водопровода, ориентировочной протяженностью 11,16 км из полиэтиленовых труб; |
|  |  |  | - переключение попутных водопотребителей на участке капитального ремонта водопроводной сети; |
|  |  |  | - ремонт колодцев с заменой пожарных гидрантов, ремонтных колодцев с запорной арматурой, а также колодцы для опорожнения ремонтируемой водопроводной сети; |
|  |  |  | - замену водонапорной башни V-18 м³ с выполнением обследования фундаментов существующей башни; |
|  |  |  | Пересечение с существующими инженерными сооружениями выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов по согласованию с эксплуатирующими организациями |
| 10 | Выделение этапов капитального ремонта |  | При необходимости, по согласованию с заказчиком |
| 11 | Требования к разработке природоохранных мер |  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды выполнить в соответствии с действующим законодательством. При замене водопровода максимально сохранить существующие зеленые насаждения |
| 12 | Требования к проведению инженерных изысканий |  | Выполнить инженерно-геологические, инженерно-геодезические (с масштабом планов 1:500) изыскания трасс водопроводной сети с сооружениями на них |
| 13 | Генеральный проектировщик |  | Определяется по результатам конкурса. |
| 14 | Требования по разработке ИТМ ГО и ЧС |  | Раздел ИТМ ГО и ЧС выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов. |
| 15 | Согласования, экспертиза проектной документации |  | Проектную документацию согласовать со всеми заинтересованными службами. Получить положительное заключение экспертизы, заключение о достоверности сметной стоимости. Затраты на проведение согласований и экспертиз включены в стоимость проектных работ |
| 16 | Дополнительные требования |  | 1. Заказчик совместно с генпроектировщиком выполняет сбор недостающих исходных данных для проектирования. 2. Проектные решения, применяемые материалы и оборудование согласовать с заказчиком. 3. Проектом предусмотреть восстановление благоустройства и инженерных сетей, нарушаемых при строительстве. 4. Предусмотреть мероприятия по обеспечению энергетической эффективности и требований оснащенности приборами учета. |
|  |  |  | 5.Сметную документацию выполнить в 2-х стадиях проектирования в базисных ценах 2001 года с пересчетом в текущие цены. Прайс-листы согласовать с заказчиком и включить в состав сметной документации 6.Откорректированную по замечаниям экспертизы ПСД выдать Заказчику в 5-и экземплярах на бумажном носи-теле и 1 экземпляр в электронном виде в т.ч. электрон-ный вариант смет (файл формата МС Word). Экземпляр ПСД в электронном виде предоставляется на электронном носителе (компакт-диске). Требования к электронному носителю (компакт-диску): не менее семи-сот мегабайт. |

приложение № 2 к постановлению № от .2013 г.

СВОДНАЯ   CМЕТА

| Наименование объекта изысканий: | Капитальный ремонт разводящих сетей водоснабжения ст. Новороговская Егорлыкского района Ростовской области |
| --- | --- |
| Наименование изыскательской организации |  |
| Наименование организации заказчика | Администрация Новороговского сельского поселения |

| Смета № 1. Инженерно-геодезические изыскания. | 732 536 |
| --- | --- |
| Смета № 2. Инженерно-геологические изыскания. | 782 531 |
| Смета № 3. Проектные работы. | 879 143 |
| Экспертиза (879 143*0,4/3,53+(732 536+782 531)/3,59)*20,22%*3,503 | 369 483 |
| ИТОГО | 2 763 693 |
| НДС (18%) | 497 465 |
| ВСЕГО | 3 261 158 |
| С учетом коэффициента упреждающей экономии (0,97) постановление Правительства Ростовской области от 04.10.2012 № 945 «Об утверждении Порядка организации и финансирования из областного бюджета работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог» | 3 163 323 |

CМЕТА  № 1

НА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

| Наименование объекта изысканий: |  |  | Капитальный ремонт разводящих сетей водоснабжения ст. Новороговская Егорлыкского района Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование этапа, вида работ: |  |  | инженерно-геодезические изыскания |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование изыскательской организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации заказчика |  |  | Администрация Новороговского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Наименование работ и затрат |  | Ед. измерен. | Кол-во | Обоснование стоимости | Расчёт стоимости | Стоимость, руб. |  |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  | 1 | Создание инженерно-топографических планов застроенной территории в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м. Категория сложности II полевые камеральные |  | 1 га | 23 | СБЦИИС, 2004 г. Табл. 9, §5 К=1,55 прим.4 К=1,2 ОУ, п. 15 д, k = 1,2 | 3284*23*1,55 1067*23*1,55*1,2 | 117 075 45 646 |  |  |
|  | 2 | Внутренний транспорт. Расстояние от базы до участка изысканий 5-10 км |  |  |  | Табл. 4, §2 10,0% | 117 075*0,1 | 11 708 |  |  |
|  | 3 | Внешний транспорт. Расстояние проезда и перевозки в одном направлении 25 - 100 км. Продолжительность полевых работ, а также выполняемых в экспедиционных условиях камеральных работ, до 1 мес. |  |  |  | Табл. 5, §1 14,00% | 128 783*014 | 18 030 |  |  |
|  | 4 | Организация и ликвидация работ |  |  |  | Общие указания п. 13, К = 0,06 К= 1,5 п.13 прим.1 | 128 783*0,06*1,5 | 11 590 |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 204 049 |  |  |
|  |  | Коэффициент перевода базовых цен в цены 4 кв. 2012 года |  |  |  | K = 3,59 Письмо Минстрой РО №9.3/6254 от 29.12.2012 | 204 049*3,59 | 732 536 |  |  |

CМЕТА   №2

НА  ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

| Наименование объекта изысканий: | Капитальный ремонт разводящих сетей водоснабжения ст. Новороговская Егорлыкского района Ростовской области |
| --- | --- |
| Наименование этапа, вида работ: | инженерно-геологические изыскания |
| Наименование изыскательской организации |  |
| Наименование организации заказчика | Администрация Новороговского сельского поселения |

| № п/п | «Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства, Госстрой России» (Москва, 1999 г.) |  | Расчет стоимости работ |  |  |  |  |  |  | Стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Характеристики работ | Номера глав, таблиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| Раздел 1. Полевые геодезические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановая и высотная привязка выработок при расстоянии между ними до 300 м (прим.) | Табл.93 п.4 | 13,8 |  | * | 37 |  |  |  |  |  |  |  | 511 |
| Раздел 2. Полевые геологические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ударно-канатное бурение скважин D=146 мм III категория | Табл. 19 §2 | 22,7 | * |  |  | 185 |  |  |  |  |  | 4200 |  |
| 2 | Отбор монолитов грунтов из скважин в интервале глубиной | Табл.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10м (мон) | §1 | 22,9 | х |  |  | 78 |  |  |  |  |  | 1 786 |  |
| Итого полевых работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6497 |  |  |  |  |
| 3 | Расходы по внутреннему транспорту при расстоянии от базы отряда до участка работ, % | Табл. 4, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 -10 км. | § 2 | 0,1 | х |  |  | 6497 |  |  |  |  |  | 650 |  |
| 4 | Расходы по внешнему транспорту при расстоянии до участка работ, % | Табл. 5, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 100км | §1 | 0,14 | х |  |  | 7147 |  |  |  |  |  | 1001 |  |
| 5 | Расходы по организации и ликвидации изысканий | Общие указания п.13 Прим.1 | 0,06 | х |  |  | 7147 |  | х |  | 1,5 |  | 643 |  |
| Итого по разделу 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8791 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Лабораторные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунтов с определением компрессии методом 2-х кривых по 14 точкам Неполный объем | Табл.63 §18 К=0,5 | 147,5 | х |  |  | 0,5 |  | х |  | 39 |  | 2 876 |  |
| 2 | Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунтов с определением компрессии методом 1-ой кривой по 7 точкам Неполный объем | Табл.63 §17 К=0,5 | 101,9 | х |  |  | 0,5 |  | х |  | 39 |  | 1 987 |  |
| 3 | Химический анализ воды (прим.) | Табл.73 §1 | 96,2 | х |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 962 |  |
| 4 | Мехсостав глинистых грунтов (прим.) | Табл. 62 §23 | 17,6 | х |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 352 |  |
| 5 | Гранулометрический анализ грунтов | Табл. 64 §9 | 11,4 | х |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 114 |  |
| 6 | Анализ водной вытяжки | Табл.71 §1 | 48,8 | х |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 976 |  |
| Итого по разделу 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7267 |  |  |  |  |
| Раздел 4. Камеральные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Камеральная обработка буровых работ IIIкатегории | Табл.82 §1 | 9,4 | х |  |  | 185 |  |  |  |  |  | 1 739 |  |
| 2 | Камеральная обработка лабораторных работ с использованием ЭВМ | Табл. 86 §1 | 0,2 | х |  |  | 7267 |  |  |  |  |  | 1454 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3183 |  |  |  |  |
|  | Итого по смете в ценах 1991г |  |  |  |  |  |  |  |  | 19241 |  |  |  |  |
|  | Коэффициент перевода базовых цен в цены 4 кв. 2012 года | К=40,67 Письмо Минстрой РО №9.3/6254 от 29.12.2012 | 19241 | х |  |  | 40,67 |  |  |  |  |  | 782 531 |  |

CМЕТА   №3

НА  ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ.

| Наименование объекта изысканий: |  |  | Капитальный ремонт разводящих сетей водоснабжения ст. Новороговская Егорлыкского района Ростовской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование этапа, вида работ: |  |  | проектные работы |  |  |
| Наименование изыскательской организации |  |  |  |  |  |
| Наименование организации заказчика |  |  | Администрация Новороговского сельского поселения |  |  |
| № п/п | Вид работ и обоснование см. стоимости в соотв. со «Сборником цен на проектные работы для капитального строительства» |  |  | Расчет стоимости работ | Стоимость руб. |
|  | Виды работ | Обоснование (№№ табл., пунктов) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 | Водовод длиной 11,16 км Q= 16 м3 /ч | СБЦ 2008 г. «Объекты ВиК» Гл.3, табл.3, п.2 А=212260 руб. Б=17700 руб. К1=1,3 – прим.4 К2=0,7 – прим.10 К3=1,07 – прим.5 К4=1,1 – О.У. п.2.11(неметаллич трубы) К5=1,15 на водонасыщ. грунты от АС, ТЧ, ПОС разд. 3 п.3.7 Методич. указания по применен. СБЦ Приказ Минрегион а № 620 от 29.12.2009 г разд. 3 п.3.7 П=50%+13%+8%=71% Р=71%+19%=90% 0,71*0,4+0,9*0,6 =0,824 0,824*1,15+0,176=1,1236 К6=0,5 –на капитальный ремонт О.У. |  | (212 260+17 700*11,16)*(1,3+0,1236+0,07)*1,1*0,7*0,5 | 235 645 |
| 2 | Водонапорная башня, V=18 м3 | СБЦ 2008 г. «Объекты ВиК» Гл.3, табл.15, п.1 А=90710 руб. Б=500 руб. 18/25=0,72 на малый объем, разъяснения к СБЦ2007 К1=0,87 – прим.1 К2=1,15 - п.3.7 Методические указания по применен. СБЦ Приказ Минрегиона № 620 от 29.12.2009 г. П=9%+44%+5%+16%+1%=87% Р=10%+62%+4%+12%=88% 0,87*0,4+0,88*0,6 =0,864 0,864*1,15+0,136=1,13 К3=0,5 –на капитальный ремонт О.У. К4=0,35-привязка п.3.2 МУ |  | (90710+500*(0,4*50+0,6*25))*0,72*0,87*1,13*0,35*0,5 | 13 404 |
|  | Коэффициент перевода базовых цен в цены 4 кв. 2012 года | К=3,53 Письмо Минстрой РО №9.3/6254 от 29.12.2012 |  | (235 645+13 404)*3,53 | 879 143 |